„Ustawa o odpadach, ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce wytwarzanymi odpadami. Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – najważniejsze obowiązki”

Program szkolenia

Ustawa o odpadach, ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce wytwarzanymi odpadami.

1.    Odpowiedzialność prawna i obowiązki w zakresie gospodarki odpadami.

2.    Nowe wymagania w zakresie gospodarki odpadami.

3.    Decyzje (pozwolenia/zezwolenia) w gospodarce odpadami.

4.    Magazynowanie odpadów.

5.    Wymagania szczególne w zakresie gospodarki odpadami.

6.    Ewidencjonowanie odpadów oraz sprawozdawczość.

7.    Przekazywanie odpadów (weryfikacja odbiorców odpadów).

8.    Kontrola WIOŚ i innych organów kontroli.

Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – najważniejsze obowiązki dotyczące urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

1.    Najistotniejsze zmiany ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z uwzględnieniem najnowszych zmian.

2.    Definicja operatora i jego obowiązki.

3.    Karty Urządzeń – progi do założenia karty, terminy zakładania kart.

4.    Czynności podlegające wpisom do Kart Urządzeń.

5.    Kontrole szczelności – częstotliwość, metody.

6.    Czynności wykonywane w razie nieszczelności urządzeń.

7.    Obowiązki Serwisu, certyfikacja.

8.    Protokół czynności serwisowych – co powinien zawierać.

9.    Kary wynikające z ustawy „f-gazowej”.

10. Rodzaje czynników chłodniczych.

11. Dozwolone terminy stosowania HCFC i F-gazów.